     Załącznik do decyzji 

                 RBGKiOŚ-7625-03.8 /2008, Nr 03/2008

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

polegającego na “budowie sieci kanalizacji sanitarnej w  miejscowości Świekatowo ul. Dworcowa (“Za Torami”)”

1) rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:

-Rodzaj przedsięwzięcia: kanalizacja sanitarna (inwestycja lokalna)

-Zakres działania: kanał z rur PCV 200 mm   572 mb,

                              kanał z rur PCV 160 mm   159 mb.

       -Lokalizacja: Świekatowo ul. Dworcowa (“Za Torami”), gmina Świekatowo.

2) dane dotyczące działek (np. nr działki, obręb):  


-Nr ewidencyjny gruntu: 317/2, 337, 398, 401/3, 401/4, 401/5, 401/7, 401/8, 401/9, 401/10, 401/11, 401/12, 401/13, 401/15, 401/16, 401/17, 401/18, 401/19, 401/20, 401/21 obręb Świekatowo.

3) obsługa komunikacyjna:

           -Lokalizacja wjazdu i wyjazdu: Nie dotyczy.


        -Ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją: Nie dotyczy.

4) powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną:

-Przewody kanalizacyjne nie zajmują na stałe powierzchni użytkowej nieruchomości,

-Dotychczasowe użytkowanie to ciąg komunikacyjny- droga wewnętrzna                           nieruchomości,

-Pokrycie szatą roślinna nie istnieje- drogi są utwardzone nawierzchnią bitumiczna (ul. Dworcowa), oraz drogi nie utwardzone (drogi osiedlowe).

5) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności– ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia): 


-Kanalizacja będzie zlokalizowana w poboczach dróg (ulic) wewnętrznych                                               
miejscowości,

        
-Posadowiona będzie na głębokości od 1,50 m ppt. do 3,20 m ppt.,

       
-Kanał układany będzie na gruncie rodzimym – dno wykopu,

       
-Podczas ułożenia przewodu kanalizacyjnego przewiduje się wykonania podsypki

      
 piaskowej,

      
 -Zasypanie kanałów, ziemią uzyskaną z wykopów,

 -Zastosowane do budowy materiały (PVC i żeliwo) są obojętne dla środowiska,

  -Do realizacji przedsięwzięcia zastosowane będą urządzenia mechaniczne do wykopów: koparki podsiębierne 0,6 m3, do zasypywania wykopów - spycharki kołowe 0,75 kW oraz do transportu materiałów – samochody skrzyniowe 0,9 – 5 t, 

  
-System kanalizacji działa w systemie technologii zamkniętej, brak oddziaływania na

       środowisko  zewnętrzne.

6) ewentualne warianty przedsięwzięcia:

    -Ze względu na lokalizację inwestycji w odległości 1 km od oczyszczalni ścieków w Świekatowie oraz na zabudowę jak i przyszłe tereny inwestycyjne o charakterze mieszkaniowym, kanalizację sanitarną zaprojektowano w systemie grawitacyjnym z włączeniem do istniejącej przepompowni ścieków (zlokalizowanej na działce nr 317/2) zgodnie z posiadaną koncepcją skanalizowania gminy. W trakcie przygotowania inwestycji rozważano możliwość zastosowania kanalizacji niekonwencjonalnych. Ze względu na nieporównywalnie większe koszty budowy i eksploatacji zdecydowano się na powszechnie stosowany system kanalizacji grawitacyjnej.

7) przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów,  paliw, oraz energii:

-Do budowy zadania zostaną wykorzystane materiały: rury PVC 200 i 160  mm oraz                                                                                              pokrywy włazów żeliwne,

-Podczas eksploatacji przedsięwzięcia (systemu przewodów kanalizacyjnych) nie

      przewiduje się wykorzystywania dodatkowych środków i materiałów,

-Wykorzystanie energii podczas eksploatacji – nie dotyczy.

8) rozwiązania chroniące środowiska:                                

   -Podczas realizacji zadania nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów, teren na         którym będą prowadzone roboty jest drogą wewnętrzną  miejscowości o nawierzchni asfaltowej jak i o nawierzchni nie ulepszonej,

 
-Po zakończeniu robót teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego z

 odtworzeniem powierzchni terenu do stanu pierwotnego uwzględniając ewentualne 

 zanieczyszczenia powstałe podczas realizacji,

-Na terenie planowanej inwestycji obecnie ścieki odprowadzane są do często nieszczelnych szamb, co powoduje zagrożenia bezpośrednie dla dla wód powierzchniowych, pobliskich jezior i ujęć wody znajdujących się na terenie gminy i będących źródłem wody pitnej dla mieszkańców. Budowa projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na obszarze w pełni zwodociągowanym pozwoli na zmniejszenie  ładunku zanieczyszczeń dostających się bezpośrednio do do gleby, wód powierzchniowych, zlewni rzeki Brdy z nieszczelnych zbiorników na ścieki. Zrealizowanie wnioskowanego zakresu robót stanowi uzupełnienie istniejącej infrastruktury i pozwoli na minimalizację skutków odprowadzania ścieków.

-Pod względem eksploatacji planowane zadania jest rozwiązaniem chroniącym środowisko.

9) rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym: 

a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych:

  -W trakcie budowy nie przewiduje się powstawania ścieków, które mogłyby zanieczyścić wody powierzchniowe lub podziemne. 

b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych:


-Nie dotyczy.

c) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami: 

- Nie przewiduje się wprowadzenia odpadów podczas realizacji zadania,

 
- Odpady komunalne (śmieci) zostaną zagospodarowane właściwie tj. odwiezione na

        składowisko.

d) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń:

 -Do realizacji przedsięwzięcia zastosowane będą urządzenia mechaniczne do wykopów: koparki podsiębierne 0,6 m3, do zasypywania wykopów - spycharki kołowe 0,75 kW oraz do transportu materiałów – samochody skrzyniowe 0,9 – 5 t,

  -Spaliny pochodzące z maszyn budowlanych nie są brane pod uwagę ze względu na ich znikome znaczenie w zanieczyszczeniu środowiska.

10) możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko:


 -Nie przewiduję się transgenicznego oddziaływania na środowisko.

11) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia :

-Planowana inwestycja nie znajduję się w zasięgu obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami).

12) obszary podlegające ochronie na podstawie dyrektywy Rady nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. UE L103 z 25.4.1979, z późniejszymi zmianami) oraz dyrektywy Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. UE L 206 z 22.7.1992, z późniejszymi zmianami):

  -Najbliżej położony obszar Natura 2000 to obszar Doliny Brdy i Stążki (Ostoja nad Brdą i Stążką) znajdujący się w Borach Tucholskich w odległości ok 25 km od planowanej inwestycji. W związku z tym przedsięwzięcie polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w  miejscowości Świekatowo ul. Dworcowa (“Za Torami”) ze względu na znaczną odległość nie będzie oddziaływać na gatunki i siedliska chronione w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

13) Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych wart. 135 Prawa ochrony środowiska ), spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu:


-Nie dotyczy.

