Świekatowo, dnia 04.10.2017 r.
Znak sprawy: RIOŚiGK.ZO.10.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE 

bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 EURO

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Świekatowo z siedzibą w Świekatowie

ul. Dworcowa 20a, 86-182 Świekatowo

NIP 5591418187

REGON 092351073

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

 Emilia Szczepańska – tel. 52 3322280 w. 41 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej wykonania prac remontowych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stążki wraz z projektem zagospodarowania działki nr 104, obręb Stążki.
W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do:
1) zaprojektowania pionowej i poziomej izolacji fundamentów całego budynku (z uwagi na wysoki  

     poziom wód gruntowych powodujących częste przesiąkanie wody do piwnicy)
2) zaprojektowania instalacji centralnego ogrzewania całego budynku;
3)  zaprojektowania nowej instalacji elektrycznej w budynku;

4) zaprojektowania utwardzenia terenu- zgodnie z uzgodnieniami z Radą Sołecka;
5) zaprojektowania  „zewnętrznego punktu służącego przeprowadzaniu szkoleń i warsztatów” - zgodnie z uzgodnieniami z Radą Sołecka;
6) zaprojektowania  siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej- zgodnie z uzgodnieniami z Radą Sołecka;
7) zaprojektowanie oświetlenia zewnętrznego (lampy hybrydowe).

Zamawiający wymaga aby koncepcja projektu została przedstawiona i zaakceptowana przez Radę Sołecką sołectwa Stążki.
2.1.  Szczegółowy zakres opracowania obejmuje wykonanie:

· Projekt budowlany-(wszystkie branże, wraz z zagospodarowaniem terenu) 5 egz.
· Projekt wykonawczy- 3 egz.

· Przedmiaru robót wykonanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (wraz z kodem głównym CPV oraz z kodami pozostałych grup robót) – 3 egz.

· Kosztorysu inwestorskiego wykonanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych  oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (z dwoma miejscami po przecinku łącznie z tabelami elementów scalonych) –  3 egz.

· Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - 2 egz.

2.2.  Zakres opracowania wersji elektronicznej projektu do celów przetargowych obejmuje:

· Wykonanie wersji elektronicznej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z zapisem elektronicznym na płycie CD musi być zgodne z wersją papierową (częścią opisową i rysunkową projektu). Opis projektu należy sporządzić za pomocą edytora tekstów kompatybilnego z MS Word. Podstawowe obliczenia i zestawienia powinny być sporządzone za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel lub za pomocą edytora tekstów kompatybilnego z MS Word.

· Całość opracowania do celów przetargowych jak opis projektu, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót powinna zostać przekonwertowana i zapisana w postaci plików o niezmienionym formacie, np.: PDF programu Aprobat Leader lub jako dopuszczalne JPG dla opisów i rysunków.
3. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

Wartość zamówienia powinna być podana jako całkowita kwota brutto za wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z w/w pracami.
4. TERMIN SKŁADANIA OFERT I  FORMULARZ OFERTOWY 

Oferty należy składać w terminie do dnia 13.10.2017 r., do godz. 10:00.

5. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:

a) będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia

b) będzie zawierała najniższą cenę ( cena 100 % )

Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie zamówienia zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej oraz od podpisania umowy bez podania przyczyny.

6. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 31.01.2017 r. i przekazane protokołem zdawczo - odbiorczym przedstawicielowi Urzędu Gminy w Świekatowie.

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z opisem przedmiotu zamówienia i przedstawić formularz ofertowy (wzór w załączeniu). Wykonawca może przedstawić jedną ofertę. Ofertę należy dostarczyć pocztą, lub osobiście do Zamawiającego (sekretariat pokój nr 12) w terminie określonym w pkt. 4. Liczy się data wpływu do Zamawiającego. 
Wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia muszą mieć odzwierciedlenie 
w przygotowanej ofercie. Nie dopuszcza się ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego na etapie wykonywania czynności związanych z realizacją umowy. Wynagrodzenie dla Wykonawcy określa się jako wynagrodzenie ryczałtowe. 

Zamawiający przewiduje możliwość anulowania zamówienia lub zmianę treści zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Zmiana treści zapytania ofertowego musi nastąpić przed upływem terminu składania ofert.

8. WARUNKI PŁATNOŚCI
Dwie faktury płatne w terminie do 30 dni od daty dostarczenia ich do siedziby  Zamawiającego:
1. 5000,00 zł po przedstawieniu i akceptacji koncepcji projektu.
2. Pozostała część płatności po uzyskaniu zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub do uzyskania pozwolenia na budowę.
Załączniki:

1. Formularz ofertowy - zał. nr 1

Formularz ofertowy 

W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym  prac remontowych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stążki, wraz z projektem zagospodarowania działki nr 104 składam(my) ofertę jak poniżej:
I. Informacje ogólne

	NAZWA PODMIOTU
	

	Adres
	

	Tel./ email do osoby zajmującej się przygotowaniem oferty
	

	Wartość oferty brutto 
	


II. Szczegółowe zestawienie elementów oferty

1)  Oferujemy wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej wykonania prac remontowych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stążki, wraz z projektem zagospodarowania działki nr 104 obręb Stążki, za cenę ryczałtową 
netto……………………….(słownie ……………………………………………………………………………….……………...)

brutto………………………(słownie ……………………………………………………………………………….……………...)

2) Oferta ważna jest do ……………………………………………………………………………………………………………..

Jednocześnie oświadczamy, że:

1. Realizacja zamówienia nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2017 r.

2. Akceptuję 30 dniowy termin płatności wystawionych  przez nas faktur.

3. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

4. Posiadam  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za​pewniającej wykonanie zamówienia.

6. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………………………………….

Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji  
