ZAPYTANIE OFERTOWE
Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Tuszyny, polegające na utwardzeniu terenu przy świetlicy wiejskiej, budowie wiaty i siłowni zewnętrznej


[image: image1.jpg]> @ Fundusze : Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospollta “zowsze. Europejski Fundusz

Program Regionalny - Polska serce Polski Rozwoju Regionalnego



[image: image2.jpg]b4 Fundusze : Wojewbdztwo Unia Europejska
Europejskie szé?sclfapospouta | Kujawsko-Pomorskie Europejski Fundusz
rrogramregionary | 3 Rozwoju Regionsinego





Świekatowo, dnia 07.07.2021 r.
Nasz znak: ZP.271.3.2021. SG
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający :

Gmina Świekatowo

reprezentowana przez p. Marka Topolińskiego – Wójta Gminy

ul. Dworcowa 20A

86-182 Świekatowo

tel. 52 33 22 012 w.41, 604 296 465

Powiat Świecki

Województwo Kujawsko-Pomorskie

e-mail : ug@swiekatowo.pl
adres strony internetowej : www.bip.swiekatowo.lo.pl
NIP : 559-14-18-187

REGON : 092351073

zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest :
Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Tuszyny, polegające na utwardzeniu terenu przy świetlicy wiejskiej, budowie wiaty i siłowni zewnętrznej

Dofinansowanie :

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność . Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Umowa Nr UM_WR.431.1.004.2021

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo  Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129). Zamówienie udzielane jest z pominięciem ustawy na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.bip.swiekatowo.lo.pl.
Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 20 sierpnia 2019r.
Osoba do kontaktów z wykonawcami :

W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi: 
· Ryszard Dąbrowski – w sprawach formalnych

· Sabina Gajewska – w sprawach merytorycznych
I. Przedmiot zamówienia

Wspólny słownik zamówień CPV :

 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

34928210-3 Wiaty drewniane

1. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu na działce Nr 37 polegające na utwardzeniu terenu kostką betonową, wybudowaniu wiaty drewnianej z grilem, wykonaniu siłowni zewnętrznej oraz wyposażeniu świetlicy wiejskiej w Tuszynach Gmina Świekatowo.

Teren działki numer 37 jest w większości terenem gruntowym, na którym znajduje się roślinność niska i średnia (trawniki i krzewy). Aby zapewnić lepszy komfort korzystania z terenów leżących na działce numer 37 dla ich użytkowników, zaprojektowano utwardzenia terenu na wyżej wymienionej działce, wiatę i siłownię zewnętrzną. 

1) Wiata 
Projektowana jest wiata o wymiarach zewnętrznych 7m x 5m o konstrukcji drewnianej, przekryta dachem dwuspadowym z blachodachówki koloru brązowego o kącie nachylenia połaci dachowych 30o. Powierzchnia użytkowa wiaty wynosi 32,2m2, a wysokość 4,19m. Konstrukcja dachu opierać się będzie na ośmiu słupach drewnianych, które zamocowane będą do stóp fundamentowych z betonu C16/20. Konstrukcja drewniana będzie pomalowana na kolor ciemny orzech. Wiata otoczona będzie murkiem z cegły klinkierowej koloru imitacji cegły naturalnej do wysokości 1,4m na ławie betonowej. Wewnątrz wiaty znajdować będą się grill murowany z cegły klinkierowej koloru imitacji cegły naturalnej i ławy ze stołami z drewna. Rynny i rury spustowe wykonane będą z PCV koloru brązowego.

2) Utwardzenie terenu.

Utwardzenie z kostki betonowej (koloru szarego) grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm. Podbudowa pod utwardzenie wykonana będzie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm na podsypce piaskowej grubości 15cm. Powierzchnia projektowanego utwardzenia wynosi 232m2. Podbudowa z kruszywa i podsypka piaskowa pod utwardzenie terenu powinna być zagęszczona tak aby wskaźnik zagęszczenia Is wynosił minimum 0,98. Obramowanie utwardzenia stanowić będzie obrzeże betonowe o wymiarach 8cm x 30cm x 100cm, na ławie z betonu C12/15 wraz z oporem. Woda opadowa odprowadzana będzie na przyległy teren zieleni, poprzez ukształtowanie spadków podłużnych i poprzecznych projektowanego utwardzenia terenu. Wysokościowo projektowane utwardzenie terenu dostosowane będzie do istniejącego budynku świetlicy i przyległego terenu.

3) Siłownia zewnętrzna.

Siłownia zewnętrzna na terenie działki 37 w Tuszynach składać się będzie z pięciu urządzeń. 

Wbudowane zostaną następujące urządzenia:

- wioślarz,

- motyl,

- rower stacjonarny,

- biegacz,

- prasa nożna.

Uwaga: 

Fundamenty pod urządzenia siłowni należy wykonać według wytycznych wybranego przez Inwestora Producenta danych urządzeń. Podczas montażu urządzeń należy zachować odpowiednie odległości miedzy urządzeniami wskazane przez Producenta danych urządzeń (tak zwana strefa bezpieczeństwa).

4) Wyposażenie świetlicy - wg załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wymagań techniczno – użytkowych zawiera dokumentacja projektowa oraz Zestawienie wyposażenia świetlicy, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego ( dalej ZOf ).
2. Warunki gwarancji i rękojmi.
1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urządzenia przez okres 24 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
2) Warunki odpowiedzialności wykonawcy z tytułu gwarancji na wykonane roboty 
i zamontowane urządzenia zawarte są w załączniku do umowy.

3) Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego ZOf.
2.1. Warunki rękojmi obejmujące wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia.
1) Zamawiający wymaga od wykonawcy, że odpowiedzialność za wady przedmiotu zamówienia zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej rękojmi.

2) Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady wykonanego przedmiotu zamówienia, w tym za wykonane roboty budowlane, wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia na okres 24 miesięcy licząc od podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

3) Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania odszkodowania za wady wykonanych robót lub zamontowanych urządzeń niezależnie od odpowiedzialności wykonawcy z tytułu gwarancji.

4) Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi rozpoczyna się w momencie stwierdzenia przez Zamawiającego wystąpienia cech mających kwalifikację wady na podstawie art. 556¹ Kodeksu cywilnego.

3. Wykonanie przedmiotu zamówienia.
1) Roboty budowlane i montaż urządzeń należy wykonać z należytą starannością oraz z wiedzą techniczną, przepisami BHP, ppoż., a także zgodnie z poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z dokumentacją projektową i wytycznymi określonymi w niniejszym ZOf.

2) Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone – odbiór końcowy, jeżeli odbiór nastąpi bez wad istotnych, Obiekt będzie spełniał wymagania wynikające z dokumentacji projektowej.

3) Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących norm oraz o innych niższych parametrach niż zaproponowane w projekcie, a także stosowania materiałów niewiadomego pochodzenia i bez oznakowania.

Poprzez „materiały” rozumie się materiały użyte do wykonania robót budowlanych, zamontowane urządzenia techniczne.

4) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia – do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez Nadzór Inwestorski.
5) Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia. 
6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody, wynikające z jego własnych działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników oraz osób trzecich, którym realizację przedmiotu umowy powierza, lub którymi przy realizacji przedmiotu umowy się posługuje.
7) Teren wykonywania robót musi być  odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.
4. Podwykonawcy robót budowlanych:
1) Zamawiający dopuszcza wykonanie przez wykonawcę części przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców, który będzie zawierał z podwykonawcami umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonania tego zamówienia.

5.  Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.
1) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym. 
W ramach wynagrodzenia wykonawca wykona zakres rzeczowy wynikający z ZOf wraz z załącznikami tj. dokumentacją projektową oraz wskazań i wytycznych zawartych we wzorze umowy. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokładnie zapoznać się z dokumentacja projektową i uzyskać wszelkie informacje niezbędne do wyceny oferty i kompletnego wykonania robót.

2) Rozliczenie za wykonane roboty budowlane objęte zamówieniem nastąpi jedną fakturą po zakończeniu i odbiorze wykonanych robót bez wad. 
3) Zapłata za fakturę może być realizowana w terminie do 30 dni licząc od daty zaakceptowania jej przez Nadzór Inwestorski.

4) Podstawą rozliczenia za wykonane roboty i wystawienia faktury będzie protokół końcowego odbioru robót zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski i zatwierdzony przez Zamawiającego.

5) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

6) Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść zobowiązań na osobę trzecią. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, scedować na osobę trzecią swoich wierzytelności.

7) W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę (konsorcjum) – rozliczenia będą dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez Pełnomocnika konsorcjum. Zamawiający nie wyraża zgody na oddzielne płatności dla poszczególnych partnerów konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustalić zasady wzajemnego rozliczania się za wykonane roboty, w taki sposób, aby nie powstawała konieczność odrębnej zapłaty dla poszczególnych partnerów.

8) W przypadku wykonania przez wykonawcę przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców, Wykonawca do faktury złoży pisemne oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu wobec nich przez wykonawcę zobowiązań zgodnie z zawartymi między nimi umowami.

II. Warunki udziału w postępowaniu i sposób potwierdzania ich spełniania. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-  w tym okresie, wykonali zgodnie z zasadami wiedzy technicznej co najmniej  jedną robotę obejmującą budowę lub przebudowę placów zabaw lub placów rekreacji, w ramach której wykonano wiatę ( altanę ) o konstrukcji drewnianej oraz wykonano utwardzenie terenu kostką betonową.
Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i załączonych dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować kierownikiem robót - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w lub robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100.000 złotych
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o posiadaniu wymaganej  wielkości środków finansowych niezbędnych do wykonania zamówienia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4. Wykonawca ubiegający się o zamówienie jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu i nie zachodzą wobec niego przesłanki powiązania osobowo – kapitałowego.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, polegające w szczególności na:

· posiadaniu  co najmniej 10% udziałów lub akcji,

· pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

· pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii   prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na okoliczność braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawca zobowiązany będzie złożyć oświadczenie wg załącznika Nr 3 do Zapytania ofertowego.
5. Na potwierdzenie spełniania ww. warunków wykonawca zobowiązany będzie załączyć do oferty :

· wykaz wykonanych robót wraz z referencjami potwierdzającymi posiadanie wymaganego doświadczenia. Przez dowody potwierdzające posiadane doświadczenie rozumieć się również pozytywne opinie wystawione przez podmioty, na rzecz których dostawy zostały wykonane ( wg załącznika Nr 6 ),
· wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia ( wg załącznika Nr 5 ),

· oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania ( wg załącznika Nr 3 ).
Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt. 5.
Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jego oferta zostanie odrzucona.

III. Informacje dotyczące postępowania.
1. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.  Wnioski o wyjaśnienie należy składać do Zamawiającego wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail : m.wamka@swiekatowo.pl Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający umieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
2. Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuca ofertę:

1) jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2) złożoną przez oferenta:
a) niespełniającego warunków, określonych  w niniejszym zapytaniu,
b) jeżeli została złożona po terminie składania ofert.

c) Została złożona przez wykonawcę, który podlega wykluczeniu, czyli powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiem/y wzajemne powiązania miedzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta o czym mowa w pkt. II. ppkt. 4.
3. Unieważnienie postępowania. 
Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli :

· nie złożono żadnej oferty,

· wszystkie oferty odrzucono,

· cena, najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką przeznaczono na realizację zamówienia.

4. Miejsce, termin i sposób składania ofert

1) Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym podpisem lub osobistym podpisem w formacie pdf i zapisaną w archiwum ZIP do dnia 26.07.2021 r. do godziny 11:00 na adres e-mail : m.wamka@swiekatowo.pl
2) Składając ofertę należy opatrzyć informacją: 
Oferta na zagospodarowanie terenu – Tuszyny.
3) Cena podana przez wykonawcę w formularzu ofertowym obejmować będzie :
· cenę wykonania robót budowy wiaty,

· cenę wykonania utwardzenia terenu,

· cenę wykonania siłowni terenowej,

· cenę zakupu i dostawy wyposażenia świetlicy,
5. OFERTA :
1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy. 
2) Do oferty należy załączyć :

· Wypełniony załącznik Nr 2 Zestawienie wyposażenia świetlicy,

· oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania – wg załącznika Nr 3,

· wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia – wg załącznika Nr 5

· wykaz wykonanych robót wraz z referencjami – wg załącznika Nr 6,

· oświadczenie RODO – wg załącznika Nr 7,

3) W przypadku składania oferty przez przedstawiciela wykonawcy, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo. 
Wszystkie dokumenty oferty należy zapisać do archiwum ZIP i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Sposób oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty. 

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Jedynym kryterium oceny ofert jest CENA = 100%

W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej cenie, Zamawiający wezwie do złożenia nowej oferty cenowej. Złożenie oferty o tej samej cenie lub cenie wyższej będzie podstawą do odrzucenia oferty.  
7. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej :
O wynikach postępowania Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców (za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Dodatkowa oferta.

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie tych wykonawców, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

8. Umowa i termin realizacji zamówienia
1) Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po wyborze najkorzystniejszej oferty.

2) Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 15 października 2021 r.
IV. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem dany osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że: 
1. administratorem danych osobowych wykonawcy będącego osobą fizyczną jest Wójt Gminy Świekatowo p. Marek Topoliński,
2. dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
3. w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

4. Wykonawca posiada: 

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

5. Wykonawcy nie przysługuje: 

· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

6. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
7. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

V. Załączniki:

1. Formularz ofertowy.  
2. Zestawienie wyposażenia świetlicy
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia.

4. Wzór umowy

5. Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia

6. Wykaz wykonanych robót budowlanych
7. Oświadczenie dotyczące RODO

8. Dokumentacja projektowa

str. 7

