	PRZEDMIAR ROBÓT 

 

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1
	 
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 
	 

	1.1
	 
	Rozbiórka opaski betonowej przy budynku świetlicy wraz z wywozem gruzu betonowego
	m2
	45,00
	
	

	1.2
	 
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) grubości 10cm na odkład
	m2
	200,00
	
	

	 
	 
	Razem dział: Roboty przygotowawcze
	 
	 
	
	

	2
	 
	Utwardzenie terenu
	 
	 
	
	

	2.1
	 
	Wykonanie koryta pod konstrukcję utwardzenia z kostki betonowej na głębokość 25cm wraz z zagęszczeniem i  wywozem gruntu na odległość do 4km 
	m2
	240,00
	
	

	2.2
	 
	Podsypka piaskowa stanowiąca warstwę odsączająca z piasku - grubość po zagęszczeniu 15cm
	m2
	232,00
	
	

	2.3
	 
	Podbudowa z KŁSM o grubości po zagęszczeniu 20cm 
	m2
	232,00
	
	

	2.4
	 
	Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 6cm układana na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm po zagęszczeniu
	m2
	232,00
	
	

	2.5
	 
	Ława betonowa pod obrzeże z oporem
	m3
	2,10
	
	

	2.6
	 
	Ułożenie obrzeży betonowych 8x25x100 na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	65,00
	
	

	 
	 
	Razem dział: Utwardzenie terenu
	 
	 
	
	

	3
	 
	Wiata - prace fundamentowe
	 
	 
	
	

	3.1
	 
	Wykonanie wykopu pod stopy fundamentowe
	m3
	8,80
	
	

	3.2
	 
	Wykonanie wykopu pod  fundamenty ścian
	m3
	2,50
	
	

	3.3
	 
	Podkład z chudego betonu C8/10 grubości 10cm pod stopy fundamentowe
	m3
	0,64
	
	

	3.4
	 
	Podkład z chudego betonu C8/10 grubości 10cm pod ławy fundamentowe
	m3
	0,63
	
	

	3.5
	 
	Wykonanie stóp fundamentowych z słupami fundamentowymi z betonu C16/20 zbrojonych prętami fi=12mm wraz z kotwami ze stali ocynkowanej do montażu słupów drewnianych (beton C16/20 =0,383m3, zbrojenie fi12mm =9kg, zbrojenie fi6mm =1kg)
	szt.
	8,00
	
	

	3.6
	 
	Wykonanie ław fundamentowych z betonu C16/20 pod ściany wiaty
	m3
	1,90
	
	

	3.7
	 
	Wykonanie powłoki izolacji przeciwilgociowej na stopach fundamentowych i ławach fundamentowych
	m2
	65,00
	
	

	3.8
	 
	Zasypanie fundamentów z zagęszczeniem gruntu
	m3
	4,00
	
	

	 
	 
	Razem dział: Wiata - prace fundamentowe
	 
	 
	
	

	4
	 
	Wiata - konstrukcja drewniana wraz z pokryciem
	 
	 
	 
	 

	4.1
	 
	Słupy drewniane 18cm x 18cm z drewna C30 o długości 2,4m z zastrzałami drewnianymi 14cm x 14cm
	m3
	1,02
	
	

	4.2
	 
	Płatwie drewniane 18cm x 16cm z drewna C30 o długości 8,0m
	m3
	0,69
	
	

	4.3
	 
	Belka wiązarowa 18cm x 16cm z drewna C30 o długości 5,08m wraz ze stolcami 18cm x 18cm o długości 0,98m
	m3
	0,71
	
	

	4.4
	 
	Krokwie drewniane 8cm x 16cm z drewna C30 o długości 3,4m
	m3
	0,96
	
	

	4.5
	 
	Deskowanie połaci dachowj deskami grubości 2cm - powierzchnia dachu 53,86m2
	m3
	1,08
	
	

	4.6
	 
	Izolacja z papy na deskowaniu
	m2
	53,86
	
	

	4.7
	 
	Zamontowanie łat 4cm x 4cm i kontrłat dachowych 4cm x 2cm na dachu o powierzchni 53,86m2
	m3
	0,35
	
	

	4.8
	 
	Pokrycie dachu blachodachówką 53,86m2
	m2
	53,86
	
	

	4.9
	 
	Pokrycie dachu blachodachówką - gąsiory 7,92m
	m
	7,92
	
	

	4.10
	 
	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej 13,24m2
	m2
	13,42
	
	

	4.11
	 
	Dwukrotna impregancja środkami grzybobójczymi i przeciwogniowymi elementów drewnianych wiaty
	szt.
	1,00
	
	

	 
	 
	Razem dział: Wiata - konstrukcja drewniana wraz z pokryciem
	 
	 
	
	

	5
	 
	Wiata - ściany nadziemia
	 
	 
	 
	 

	5.1
	 
	Ścianki działowe z cegły ceramicznej pełnej grubości 12cm na zaprawie cementowo-wapiennej
	m2
	36,26
	
	

	5.2
	 
	Jednoprzewodowy grill murowany z cegły ceramicznej pełnej klinkierowej
	m3
	3,30
	
	

	5.3
	 
	Płyta żelbetowa - półka grilla o wymiarach 0,8m x 2,0m grubości 10cm
	m2
	1,60
	
	

	5.4
	 
	Ruszt żeliwny grilla
	szt.
	1,00
	
	

	5.5
	 
	Obłożenie okładziną z płytek o wymiarach 30cm x 30cm płyty grilla wraz z cokolikiem
	m2
	1,20
	
	

	5.6
	 
	Wypełnienie przestrzeni między ścianą a dachem kratką drewnianą pergolową o oczkach 12cm x 12cm wraz z impregnacją
	m2
	23,30
	
	

	 
	 
	Razem dział: Wiata - ściany nadziemia
	 
	 
	
	

	6
	 
	Wiata - orynnowanie
	 
	 
	
	

	6.1
	 
	Montaż rynien dachowych wzdłuż okapów półokrągłych o średnicy 125mm wraz z kompletem uchwytów i uszczelek - długość 15,84m
	m
	15,84
	
	

	6.2
	 
	Montaż rynien spustowych okrągłych o średnicy 100mm wraz z kompletem uchwytów i uszczelek  - długość 11,50m
	m
	11,50
	
	

	 
	 
	Razem dział: Orynnowanie
	 
	 
	
	

	7
	 
	Wiata - przyłącze energetyczne
	 
	 
	 
	 

	7.1
	 
	Wykop i ułorzenie rur osłonowych dla kabla energetycznego zasilającego wiatę wraz z zasypaniem  - długość 30m
	m
	30,00
	
	

	7.2
	 
	Przewód energetyczny YKY 5x10mm2 długości 35m
	m
	35,00
	
	

	7.3
	 
	Montaż instalacji elektrycznej wewnątrz wiaty z gniazdami i oprawami świetlnymi (komplet)
	szt.
	1,00
	
	

	 
	 
	Razem dział: Wiata - przyłącze energetyczne
	 
	 
	
	

	8
	 
	Wiata - wyposażenie
	 
	 
	
	

	8.1
	 
	Montaż stołów i krzeseł (lub ław) zewnętrznych (komplet)
	szt.
	1,00
	
	

	 
	 
	Razem dział: Wiata - wyposażenie
	 
	 
	
	

	9
	 
	Siłownia zewnętrzna
	 
	 
	
	

	9.1
	 
	Wykonanie wykopu pod stopy fundamentowe
	m3
	1,00
	
	

	9.2
	 
	Podkład z chudego betonu C8/10 grubości 10cm pod stopy fundamentowe
	m3
	0,13
	
	

	9.3
	 
	Wykonanie fyndamentów z betonu C16/20 pod urządzenia siłowni zewnętrznej
	m3
	0,63
	
	

	9.4
	 
	Wykonanie powłoki izolacji przeciwilgociowej na fundamentach
	m2
	5,00
	
	

	9.5
	 
	Montaż urządzeń siłowni na słupku pojedynczym - wioślarz
	szt.
	1,00
	
	

	9.6
	 
	Montaż urządzeń siłowni na słupku pojedynczym - motyl
	szt.
	1,00
	
	

	9.7
	 
	Montaż urządzeń siłowni na słupku pojedynczym - rower stacjonarny
	szt.
	1,00
	
	

	9.8
	 
	Montaż urządzeń siłowni na słupku pojedynczym - biegacz
	szt.
	1,00
	
	

	9.9
	 
	Montaż urządzeń siłowni na słupku pojedynczym - prasa nożna
	szt.
	1,00
	
	

	9.10
	 
	Montaż tabliczki z regulaminem siłowni zewnętrznej
	szt.
	1,00
	
	

	9.11
	 
	Obsypanie terenu przy urządzeniach siłowni zewnętrznej korą ogrodową grubości 5cm
	m2
	25,00
	
	

	 
	 
	Razem dział: Siłownia zewnętrzna
	 
	 
	
	

	Razem netto:
	

	Podatek VAT(23%)
	

	Razem brutto
	


